Перечень работ:

1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

Ремонт системы электроснабжения:

-  замена вводно-распределительного устройства ВРУ,

- замена проводов в местах общего пользования: подъезды, подвалы, чердаки,

-  замена, устройство заземления.

Ремонт системы холодного водоснабжения:

- замена магистральных труб оцинкованных со сменой арматуры и огрунтовкой труб по подвалу,

- изоляция труб по подвалу.

Ремонт системы горячего водоснабжения:

- замена магистральных оцинкованных труб со сменой арматуры, огрунтовкой и покраской труб по подвалу,

- изоляция труб по подвалу.

Ремонт системы отопления:

-  замена магистральных стальных труб со сменой арматуры и покраской труб (если металлические) по подвалу,

- замена стояков из стальных неоцинкованных труб, в подъездах с подводками с вентилями,

- замена отопительных приборов в подъездах,

- изоляция труб по подвалу,

- замена элеваторного узла с грязевиками, манометрами, термометрами, задвижками,

Ремонт системы канализации:

-  земляные работы по подвалу,

- замена чугунных труб по подвалу,

- окраска чугунных труб.

2. ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт:

- замена пассажирского лифта,

- пусконаладочные работы.

3. ремонт крыши

Скатные крыши

- замена деревянных элементов конструкций крыш: стропил, обрешетки,

- замена покрытия (профлист),

- замена слуховых окон,

-ремонт вентиляционных шахт, выходящих в пределах чердачного помещения и за кровлю,

- замена металлического ограждения кровли,

- огнезащитное покрытие деревянных конструкций кровель,

- замена водосточной системы (желобов, прямых звеньев, воронок, колен)

- замена карниза,

- вывод канализационных труб за пределы чердака,

- замена, устройство зонтов над трубами вентиляции и канализации,

-утепление труб канализации и вентиляции в пределах чердачного помещения,

- утепление чердачного перекрытия керамзитом.

Для 1-2-х этажных:

- замена деревянных элементов конструкций крыш: стропил, обрешетки,

- замена покрытия (профлист),

- замена слуховых окон,

- замена металлического ограждения кровли,

- огнезащитное покрытие деревянных конструкций кровель,

- замена карниза,

- утепление чердачного перекрытия керамзитом.

Для 3-х этажных (для V типа):

- замена деревянных элементов конструкций крыш: стропил, обрешетки,

- замена покрытия (профлист),

- замена слуховых окон,

- замена металлического ограждения кровли,

- огнезащитное покрытие деревянных конструкций кровель,

- замена карниза,

- утепление чердачного перекрытия керамзитом.

- замена водосточной системы (желобов, прямых звеньев, воронок, колен)

Плоские крыши:

- восстановление гидроизоляционного слоя покрытия,

- устройство примыканий.

4.  Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

-замена дверей входов в подвал, эл.узел,

-восстановление приямков,

-восстановление отмостки,

-восстановление сходов в подвал, с ремонтом ступеней, кровельного покрытия, деревянных конструкций.

5. Ремонт фасада:

Ремонт оштукатуренного фасада:

-ремонт штукатурки фасада с затиркой шпатлевкой,

-окраска фасада с окраской оконных,  дверных  проемов,

-замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования (подвалы, подъезды),

-устройство температурных швов

-восстановление отмостки (для VI типа)

Ремонт фасада панельного дома:

-ремонт межпанельных швов,

-замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования (подвалы, подъезды),

-фактурная отделка цоколя фасада,

-устройство температурных швов

Ремонт деревянного фасада:

-замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования (подвалы, подъезды),

-ремонт конопатки шва,

-смена венцов

-восстановление отмостки (для VI типа)

Ремонт кирпичного фасада:

-замена оконных, дверных блоков в местах общего пользования (подвалы, подъезды),

-заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором

-фактурная отделка цоколя фасада

-восстановление отмостки (для VI типа)

6. Ремонт фундамента многоквартирного дома.

-  торкретирование фундамента

- гидроизоляция обмазочная,

- герметизация стыков, окраска.